## Prilojenie 3
Списък с техническа спецификация на лабораторно и друго специализирано оборудване,
съгласно приложение №3 към Условията за кандидатстване
номер | лабораторно и друго специализирано оборудване | техническа спецификация | мярка | количество | единична цена в лева без ДДС | единична цена в лева с ДДС
1 | Диспенсър за разпределяне на химикали и реактиви с обеми 1 - 10 ml; | Проектиран за работа с течности от голямо разнообразие от бутилки и колби, диспенсера да съчетава най-новите технологии за дозиране, високотехнологични материали и ергономичен дизайн. Да притежава универсална химична съвместимост, лекота на работа, безопасност и ниска поддръжка. Обем от 1 до 10 mL. Двугодишна гаранция. - Висока химическа устойчивост - Дългосрочна стабилност на производителността - Удобен за употреба - Просто устройство и възможност за калибриране в лаборатория: да - Автоклавируем при 121 ° С напълно сглобен: да - Доставя се с адаптери за бутилки: да | брой | 1
2 | ELISA ридер с филтри 405, 492 nm; | Режим на детектиране: Абсорбция; Източник на светлина: LED със самокалибриране; Фотодетектор: 8 силиконови фотодиоди; Тип плаки: 96-ямкови микроплаки (включително микроплаки със стрипове); Контролиран от компютър. Възможност за монтиране на до 4 филтъра. Количественият анализ да включва възможност за до 20 стандарта. Тестове за авидност / афинитет. Възможност за мултиплексни анализи с до 7 анализа на една плака. Качествен анализ с възможност да включва до 11 контроли. Функция за избор на най-добрата калибрационна крива. Възможност за запазване, зареждане и експортиране на резултатите. Точност (405, 450, 492, 620 nm): 0.000 – 2.000 OD ≤ (0.5 % ± 0.010 OD) или 2.000 – 3.000 OD ≤ (1 % ± 0.010 OD) Прецизност / Възпроизводимост (405, 450, 492, 620 nm) 0.000 – 2.000 OD ≤ (0.5 % ± 0.005 OD) или 2.000 – 3.000 OD ≤ (1.0 % ± 0.005 OD), Режими на измерване: Крайноточкови, кинетични и много-маркерни измервания, Канали за измерване: минимум 8, - Референтен канал: 1, - Диапазон на измерване: минимум 0 – 4.3 OD, - Резолюция: максимум 0.0001 OD, - Диапазон от дължини на вълната 400 – 700 nm, Компютър за управление и Печатащо устройство за получената информация. | брой | 1
3 | GPS със специализиран софтуер за работа в горски условия; | Канали: минимум 72 канала; Поддържани протоколи NMEA, RTCM; Позициониращи системи: GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo; Време за позициониране до 40 секунди; Екран минимум 4.5inch/11.4 см IPS 854 x 480 pixels; Камера минимум 5 МP/автофокус/ светкавица; Процесор минимум 1 Ghz; Памет минимум 512MB DDR RAM/512MB Flash ROM; Слот за Micro SDHC карта до: 32 GB; Безжична мрежа WI-FI: 802.11b/g/n; Аудио: Вграден високоговорител; Клавиатура Хардуерна клавиатура - буквено цифрова; Захранване Зарядно устройство за 220 V; Батерия: Сменяема Li-ion батерия - 5200mAh; Тегло: до 400 грама с батерия максимум; Клас на защита – минимум IP65; Безжична технология: Bluetooth v2.1; Работна температура: –10ºC до +50ºC; Предпазен калъф: да с възможност за закрепване за колан; Ръкохватка за по - добра сигурност на устройството: Да; USB кабел за връзка с PC: Да; Протектор за екран: Да; Операционна система: Мин. Android 6.0 или Windows mobile 6.0; Гаранция: минимум 12 месеца; Софтуер: Позициониращи системи GPS и GLONASS – с възможност за едновременна работа; Носител SD/MicroSD карта; GPS навигация към обекти и събиране на данни ДА; Поддържани видове обекти и ГИС слоеве: Точкови, линейни и полигонови Автоматично записване на следа; Поддържан експорт на данни: Експорт на SHP формат; Работен език (менюта и съобщения): Български | брой | 1
4 | PCR термоциклер за амплификация; | Конвенционален термо циклер, със загряващ капак 105 градуса, С плоча 96 кладенчета за 0,2 милилитра и подходяща за съответните стрипове, със софтуер и възможност за мин 250 броя програми, Проба от 10 до 100 микролитра,  Капацитет на термоблока: 96бр. ямки за 0,2 мл PCR епруветки - Тип на блока: Пелтие - Температуреният обхват да бъде от 4.0˚ до 99˚ С или по-широк - Скорост на нагряване на блока да бъде не по-малка от 9,0 ˚С/sec - Скоростта на охлаждане на блока да бъде не по-малка от 7,0˚С/sec - Възможност за контрол на скоростта с 0,1 ˚С/sec - Точност на поддържаната температура: ±0.3˚С - Температурна еднаквост на блока: ≤ 0.3°C - Температуреният обхват на капака да е в диапазона: 90 ˚С до 110 ˚С - Обхватът на градиента да бъде: 20 ˚С до 95 ˚С - Обхватът на възможната температурна разлика в отделните ямки да бъде 1 ˚С до 20 ˚С - Минимум 15 см сензорен LCD дисплей за управление с докосване - Софтуерна програма за създаване, редактиране, съхранение и архивиране на данни - Минимум 2 USB входа - Отворен тип система – съвместима с китове и реактиви от различни производители - Апаратът да е подходящ за работа при следните условия на заобикалящата среда: - температура 15-30˚С и влажност 20-80% - Входящо захранване: 100-240 V, 50/60 Hz - Гаранция: минимум 1 година - Апаратът да притежава CE-IVD маркировка по смисъла на европейска директива 98/79/ЕС | брой | 1
5 | Автоклав с обем 100 литра с мин. 3 програмни температури - 94, 121, 134С; | Лабораторен Автоклав с обем 100 литра с минимум 3 програмни температури - 94, 121, 134°С; • Вертикален автоклав за стерилизация на твърди и течни проби, както и за стерилизация на отпадъци; • Корпус изработен от неръждаема стомана AISI 340, лесен за почитване и поддръжка • Вътрешна камера, от неръждаема стомана AISI 340 и ABS изолиран капак със заслючваща система • Стерилен филтър за обезвъздушаване • Автоматичен терморегулатор с микропроцеорен контрол • Интегрирана въздушна система за охлаждане за до 40% съкращаване на времет оза охлаждане; • Дигитален дисплей за температура и време на стерилизиране • 10-пре-програмирани програми (5 защитени с код за достър и 5 свободно променяеми) Защитен заключващ механизъм и термична блокировка съгл. EN DIN 61010-2-43 с гъвкав референтен сензор Интегриран чип за запаметяване на до 150 цикъла (с въможност за следващо разпечатване) Интерфейс: RS485 • Обем на камерата: минимум 100 l • Максимална температура: 98....138°С | брой | 1
6 | Автоматичен дистрибутор за предм.стъкла; | Статив диспенсер за мин 50 бр. предметни стъкла | брой | 1
7 | Автоматичен дистрибутор (диспенсър) за течности с пипети. | Автоматичен диспенсър за течности с пипети. На батерии за работа в стерилен бокс. Ергономичен дизайн с два бутона: за засмукване или изпускане. Статив за поставяне и зареждане. | брой | 1
8 | Бензино - моторен трион; | Верижен моторен трион с минимален обем на двигателя 55 см³, тегло: максимум 5,8 кг; дължина на шината: мимнимум 45 см . X-TORQ двигател. 70% По-малко вредни емисии, 20% по-малък разход на гориво. Система за центробежно очистване на въздуха. Подкачваща горивна помпа | брой | 1
|  | Моторен трион за кастрене /за работа с една ръка/. Обем на двигателя: минимум 35 см³. Дължина на шината минмимум 30 cm. Air Injection система за пречистване на въздуха: Да. | брой | 1
9 | Бехерови чаши ниска форма - 1000мл; | Бехерови чаши ниска форма - 1000мл; стъклени | брой | 1
10 | Бехерови чаши ниска форма - 250мл; | Бехерови чаши ниска форма - 250мл; стъклени | брой | 1
11 | Бинокъл-малък; | Лещи: с изцяло многослойно покритие; Водоустойчив / устойчив на мъгла; Диелектрично високоотражателно огледално покритие и коригиращо фазата покритие; ED (изключително ниска дисперсия) стъклото коригира хроматичните аберации; Въртящи и плъзгащи се гумени наочници.; Диаметър на челната леща: до 42 mm; Мин. разстояние: до 2,5 mm;Ъгъл на видимост: до 50°; Увеличение: минимално 8x | брой | 1
12 | Боросиликатна бутилка за автоклавиране 1000 мл; | Лабораторно шише с PP капачка на винт, Капацитет: 1000 мл, Материал: боросиликатно стъкло, Градуировка, Диам: 70 мм, Височина: 143 мм, Гърло: GL45, Стандарти: DIN 168 - 1. EN ISO 4796-1. Опаковка от 10 бр. | брой | 1
13 | Брадва; | Професионална брадва за сечене на дървета и отстраняване на клони. Дължина на брадвата: до 800мм Тегло : до 2200гр.Острие: тънко и широко, което да осигури чисто и лесно срязване на дървото. Да е изработено от висококачествена въглеродна стомана. Дръжката да е ергономично извита, изработена от дърво и с карбоново покритие против приплъзване за безопасна експлоатация. | брой | 1
14 | Буркан за колекции с шлифовано гърло - 1000 мл; | Стъклен буркан за колекции с шлифовано гърло от бяло стъкло и обем от 1000 мл; | брой | 1
15 | Буркан за колекции с шлифовано гърло - 2000 мл; | Стъклен буркан за колекции с шлифовано гърло от бяло стъкло и обем от 2000 мл; | брой | 1
16 | Газова горелка с метална бутилка 10 кг; | тип Bunsen със сензорно активиране, различни дюзи и с пригоднос за работа в ламинар бокс | брой | 1
|  | метална бутилка за доставка на пропан - бутан - 10 кг; | брой | 1
17 | Генератор за студена светлина; | Източник на светлина без загряване с двоен фибър и резулиращи потока светлина чрез накрайници (лупи). Двойна светлина за осветление K LED - двойно петно Gooseneck, 2x 160 мм за променливо епи-осветяване - 2x резба M24x0.5 за поляризатор - Регулируема по височина - Съвместим за приложение при стойки на стереомикроскопи (тип K EDU / LAB / MAT и M LED). | брой | 1
18 | Дендрометър; | Дендрометър - малък, предназначен специално за фиданки, малки дървета и клони, с диаметър по-малък от 5 см; двоен измервателен сигнал; без да наранява растенията; да има стабилност срещу неблагоприятни атмосферни условия; обхват на сензора - 10-12 mm; точност - ±1.5 µm; резолюция - 0.2-2.6 µm | брой | 1
|  | Дендрометър - голям, предназначенголеми дървета с диаметър по-голям от 5 сm; добра сравнимост между измервателните данни на дърветата с различен диаметър; да има стабилност срещу неблагоприятни атмосферни условия; обхват на сензора - 20-25 mm; точност - ±3-3.5 µm; резолюция - 0.4-4.6 µm | брой | 1
19 | Дигитална камера за микроскоп; | Да може да се интегрира към микроскопа от поз. 57. Дигитална камера за експериментален микроскоп мин. 5 MPix с размер на пикселите 2.2 μm x 2.2 μm; | брой | 1
20 | Дръжка метална за бактериологични уши; | Дръжка метална за бактериологични уши с дължина 100 мм | брой | 1
21 | Електронен висотомер; | Лазерен; Водоустойчивост до 1 м (за макс. 10 мин); Захранване от CR2 lithium батерия; Тегло до 250 g и размери до 15 x до 8 x до 5 cm; Диаметър на челната леща: минимум 21 mm; Работен диапазон: минимум 10 m максимално до 350 m; Тип лазер: Class 1M eye-safe IR; ъгъл на видимост: минимум 6° (реален) и увеличение: минимум 6x | брой | 1
22 | Електронна аналитична везна - 165 gr - 0.0001; | Електронна аналитична везна - мин. капацитет 120 gr - Точност 0.0001g; Размер на блюдото мин. диам. 80 mm | брой | 1
23 | Електронна везна - 310 gr - 0.01; | Техническа везна с мин. Капацитет 400 gr - Точност 0.01; Размер на блюдото мин. диам. 130 mm | брой | 1
24 | Епруветки центрoфужни политропилен 50 мл без пола с капачка - 1000 бр.; | Епруветки центрoфужни политропилен 50 мл без пола с капачка - 1000 бр.; Градуирани. | брой | 1
25 | Ерленмайерлови колби - 250мл; | Колба Ерленмайер с вместимост 250 ml, стъклена | брой | 1
26 | Ерленмайерлови колби - 1000мл; | Колба Ерленмайер с вместимост 1000 ml, стъклена | брой | 1
27 | Камина – за отвеждане на химични газове и изпарения. | Лабораторна химическа камина – за безопасно отвеждане на химични газове и изпарения. Ширина мин.1200 mm, Керамичен плот с отливник. Изводи за вода, вакуум и Газ. Вентилиран шкаф за химикали под плота. Заустване с химически устойчиви тръби 200 mm, и хиически устойчив вентилатор с поставка за предпазване от атмосферните влияния | брой | 1
28 | Клатачен апарат тип VORTEX | Ротационни хомогенизатор за епруветки с възможност за смяна на движещите се елементи и регулиране на оборотите. | брой | 1
29 | Kлин за поваляне; | Клин за поваляне от полистирол. Минимална дължина 25см | брой | 1
30 | Kлин за цепене; | Стоманен клин за цепене на дървесина. Изработен от висококачествна стомана. Дължина до 250 mm | брой | 1
31 | Kлупа за маркиране и кубиране; | Инструмент за измерване на дебелините на дърветата. Мерна линия с дължина от 100см с прикрепени две "човки"- подвижна и неподвижна. Тегло: до 1 кг; Изработени са от специален алуминий комбиниран с пластмаса. Дължина: 1000мм | брой | 1
|  | Инструмент за измерване на дебелините на дърветата. Мерна линия с дължина от 70 см с прикрепени две "човки"- подвижна и неподвижна. Тегло: до 0,900 кг; Изработени са от специален алуминий комбиниран с пластмаса. Дължина: 700мм | брой | 1
32 | Kолан за катерене; | Специализиран колан за катерене снабден е с катарами за бързо освобождаване. Минимум 1 задната точка за закрепване, 2 точки на закрепване в тазовата област, 2 осигурителни уши в областта на гръдния кош и колани за краката. Оциите за регулиране. Наличие на подплънки на колана за кръста – до 45мм ширина на колана. | брой | 1
33 | Kонтейнери за събиране на биологичен материал; | размер: до 3 литра , пластмасови, с капак | брой | 1
|  | размер: до 10 литра , пластмасови, с капак | брой | 1
|  | размер: до 20 литра , пластмасови, с капак | брой | 1
34 | Контролен термометър за влага, температура и налягане; | При извършване на точни измервания да се контролира и гарантира качеството на лабораторната екипировка и оборудване чрез контролни измервания със сонда. Bинaги xигиeничeн: Πpocтo пoчиcтeтe пpeдпaзния ĸaлъф и coндaтa пoд тeчaщa вoдa Уpeдът и coндaтa да ca вoдoycтoйчиви (ІР67). Да вĸлючвa пpeдпaзeн ĸaлъф и тeмпepaтypнa coндa ТС Тип T с гoлям и яceн диcплeй. Cъoтвeтcтиe c НАССР и ЕN 13485. | брой | 1
35 | Kотки за катерене; | Преофесионални котки за катерене снабдени със защита от кожа на пищаля и подбедрицата. Възможност за регулиране както на височина, така и на ширината. Наличие на омекотяващата пяна в кожената прокладка | брой | 1
36 | Kутии за фотоеклектори; | Изработена от: картон или друг подходящ материя. Възможност за разглобяване. Габаритен размер в сглобено състояние: 23/29/41 см. Форма: правоъгълен паралелепипед. На една от страните с размер 23/29 см да има технически отвор с триъгълна форма с размери 3/3/3 см, като една от страните на отвора остава свързана с кутията към ръб с дължина 29 см. | брой | 1
37 | Лабораторен стол, дървен с облегалка без подлакътници, на колелца с подсилена основа; | Лабораторен стол, PU седалка и облегалка без подлакътници, на колелца с подсилена основа; | брой | 1
38 | Лабораторни реактиви; | Автоклаверуеми торби - 200/300 - х 2500 броя; | брой | 1
|  | Автоклаверуеми торби - с р-ри - 600/900 мм - х 2500 броя; | брой | 1
|  | Предметни стъкла - шлифован край, за микроскопиране, кут 50 броя, Пластмасови пръскалки за спирт или вода, индикаторна лента за автоклавиране при 121°С; ръкавици, уснойчиви за горещи предмети; | брой | 1
|  | Предметни стъкла - шлифован край, за микроскопиране, кут 50 броя; | брой | 1
|  | Пластмасови пръскалки за спирт или вода; индикаторна лента за автоклавиране при 121°С; | брой | 1
|  | Петриеви блюда за еднократна употреба с диаметър 90 мм, без вентилация - 500 броя/каш | брой | 1
|  | Петриеви блюда за еднократна употреба с диаметър 90 мм, със вентилация - 500 броя/каш. | брой | 1
|  | Бактериологично йозе с диаметър -2 мм | брой | 1
|  | Охлаждащи стативи за 0,5 - 2 ml епруветки | брой | 1
|  | Епруветки тип Епендорф от 2 ml - 1000 броя | брой | 1
|  | Епруветки тип Епендорф от 1,5 ml - 1000 броя | брой | 1
|  | Ръкавици, термоуснойчиви - за горещи предмети; | брой | 1
|  | Картофено декстрозен агар - 500 гр | брой | 1
|  | ELISA плаки 96 кладенчета, тип Плоско дъно, за серологични изследвания/тестове - 50 броя/кашон | брой | 1
|  | PCR епруветки 0,2 ml със заключваща се капачка - 500 броя | брой | 1
|  | Мини вана за гел-електрофореза с гребет от 12 броя | брой | 1
|  | Захранващо устройство за гел-електрофорезната мини вана | брой | 1
|  | Парафилм за лабораторни нужди - кутия/дължина 38м/ширина 100мм | брой | 1
39 | Лабораторни сита 1000 микрона; | Неръжд. стомана, диаметър до 200 мм и височина до 50 мм | брой | 1
40 | Лабораторни сита 160 микрона; | Неръжд. стомана, диаметър до 200 мм и височина до 50 мм | брой | 1
41 | Лабораторни сита 20 микрона; | Неръжд. стомана, диаметър до 200 мм и височина до 50 мм | брой | 1
42 | Лабораторни сита 200 микрона; | Неръжд. стомана, диаметър до 200 мм и височина до 50 мм | брой | 1
43 | Лабораторни сита 2000 микрона; | Неръжд. стомана, диаметър до 200 мм и височина до 50 мм | брой | 1
44 | Лабораторни сита 25 микрона; | Неръжд. стомана, диаметър до 200 мм и височина до 50 мм | брой | 1
45 | Лабораторни сита 40 микрона; | Неръжд. стомана, диаметър до 200 мм и височина до 50 мм | брой | 1
46 | Лакмусова хартия; | диапазон: рН - 1 до 14 | брой | 1
47 | Ламинар бокс за стерилна изолация; | Ламинар бокс за стерилна работа Клас II, размер на работен плот от 1200 мм; с поставка; Контакти 220V; UV лампа и с извод за газ. Микропроцесорен контрол. LCD екран с показания на работните параметри, Аудио/Визуални аларми за нарушени предпазни функции. Електрическо задвижване на челното предпазно стъкло | брой | 1
48 | Лата; | размери: дължина до 5 m; брой секции - 5; тегло до 3,5 кг; материя: алуминий. | брой | 1
49 | Лични предпазни средства; | Ръкавици за еднократна употреба в три размера - S, M, L - 100бр/кут. | брой | 1
|  | Престилки хирургически за еднократна употреба в три размера - S, M, L х 50 бр.от размер | брой | 1
|  | Гащеризони за еднократна употреба в три размера - S, M, L х 50 бр.от размер | брой | 1
|  | Ръкавици за работа с моторен трион в три размера - S, M, L х 10 бр.от размер | брой | 1
|  | Предпазна каска за работа в горски условия: EN 397 ANSI Z 87.1/1989-Z 87; Каска изработена от гъвкав, UV-устойчив ABS (устойчив на удари); Фабричен 4 точков патентован подшлемник; Система за регулиране - 10 бр. | брой | 1
|  | Антифони: EN 352-3 1997; SNR 23dB регулируеми антифони, активни - 10 бр. | брой | 1
|  | Защитна маска: EN 1731/S, EN 166, Визьор от метална мрежа - 10 бр. | брой | 1
50 | Лопатка за белене на кора; | с дървена дръжка, тегло: до 1 килограм | брой | 1
51 | Лост за поваляне | Лост за събаряне на дървета над предпазната ивица. Минимална дължина 76 см. Изработен от специална стоманена сплав | брой | 1
52 | Лупа; | Тип Козметична с лампа, минимално увеличение 5х, подвижна стойка | брой | 1
|  | Корпус: метален; тегло до 0,500 кг; увеличение – минимум 3,5х | брой | 1
53 | Магнитна електрическа бъркалка с контрол на температура и скорост; | Магнитна електрическа бъркалка с контрол на температура и скорост за обем течност до 2 литра, Химически устойчиво керамично покритие на поставката | брой | 1
54 | Мерителен цилинър - стъклен - 1000мл; | Стъклен мерителен цилиндър с обем 1000 см3 – синя градуировка – Клас А Приложение – за измерване обема на течности и за определяне на захари и алкохол посредством захаромери и спиртомери. Материал – термоустойчиво боросиликатно стъкло Индивидуално калибриран отговарящ на DIN / ISO клас "А" | брой | 1
55 | Мерителен цилинър - стъклен - 100мл; | Стъклен мерителен цилиндър с обем 100 см3 – синя градуировка – Клас А Приложение – за измерване обема на течности и за определяне на захари и алкохол посредством захаромери и спиртомери. Материал – термоустойчиво боросиликатно стъкло Индивидуално калибриран отговарящ на DIN / ISO клас "А" | брой | 1
56 | Мерителен цилинър - стъклен - 500мл; | Стъклен мерителен цилиндър с обем 500 см3 – синя градуировка – Клас А Приложение – за измерване обема на течности и за определяне на захари и алкохол посредством захаромери и спиртомери. Материал – термоустойчиво боросиликатно стъкло Индивидуално калибриран отговарящ на DIN / ISO клас "А" | брой | 1
57 | Микроскоп Серия Експериментален, широко поле, Ph к-ст, DIC, 5 висококачествени обективи; | Микроскоп изследователски, широко поле, Ph к-ст, DIC, Вградено халогенно осетление 100W, 6-позиционен държач за филтри 36 мм, Окуляри PL 10x/23 Br. foc. Комбиниран фототубус 30°/23 (50:50), с порт за камера 60N, Допълнителен вграден LED източник за преминаващо или отразено осветление - Цветна температра 5700 K - Издръжливост >60000 часа -За работа с обективи от увеличение 2.5x; Интегриран ахроматичен, апланарен кондензър 0.9 H D Ph DIC с превключване на челната леща от ляво или дясно. 5-позиционен модулаторен диск. 4 префиксирани позиции Ph1, Ph2, Ph3 и тъмно поле 0.75 и 1 позиция за наблюдение в светло поле. Алтернативно използване на 4 DIC призми тип PlasDIC вместо Ph/D стоп, за обективи от 1.0-100x, WD=1.0mm; 5 висококачествени обективи: тип/увеличение: A-Plan 5x/0.12 M27 (FWD=10.1mm); A-Plan 10x/0.25 Ph1 M27,(FWD=4.3mm); A-Plan 40x/0.65 Ph2 M27 (FWD=0.45mm); N-Achroplan 63x/0.85 M27 (FWD=0.20mm); A-Plan 100x/1.25 Oil Ph3 M27 (FWD=0.22mm) или по-добри. Интегриран DIC слайдер N-Achroplan 63x/0.85 III. Дигитална камера за експериментален микроскоп мин. 5 MPix с размер на пикселите 2.2 μm x 2.2 μm; | брой | 1
58 | Мобилен компютър-лаптоп/таблет; | Размер на екрана: до 16"Дисплей (описание) FHD, IPS, LED Backlight, Anti-Glare; Разделителна способност минимум 1920x1080; Камера Да; Процесор (тип) минимум 7500U Processor 4M Cache, до 3.50 GHz; Процесор (ядра) dual, Памет минмимум 8 GB, Памет (Oписание) DDR4 2133 MHz; Твърд диск: минимум 1 TB; Твърд диск скорост5400 rpm; Видео карта Дискретна; Видео карта (модел) NVIDIA GeForce 920MX - 2 GB GDDR5; Операционна система минимум Windows 10; Тегло (нето) до 2 кг.; Батерия Up to 9 hours*(15"), Up to 12 hours (14") (MOBILEM ARK); Безжична връзка Up to WiFi 1x1 AC + BT4.1; Портове1xUSB 3.0, 1xUSB 2.0, 1xType-C USB 3.0, HDMI, 4-in-1 card reader, always on charging; Звук говорители със система Dolby Audio; Гаранционен срок: до 24 месеца; чанта за поренос | брой | 1
|  | Размер на екрана: минимален 8"; Резолюция на дисплея минимум 1280 x 800 Процесор (честота) минимум 1.30 GHz. Диск: минимум 16 GB; Памет: до 1 GB; Камера до 8 MP; Операционна система Android; Bluetooth: да ; Тегло (нето): до 500 грама; Гаранционен срок: до 24 месеца; Таблетът да е снабден с предпазен калъф за пренос | брой | 1
59 | Моторна пръскачка; | Обем на двигателя минимум 63 см³. Вместимост на резервоара за препарат - минимум 14 литра. Дозираща система с комфортен лост. Мултифункционална ръкохватка. Голям отвор за пълнене. | брой | 1
60 | Накрайници за автоматичните пипети - 1000бр; | Накрайници за автоматичните пипети до 10, до 20, до 50, до 200, до 1000 и до 5000 µL - 1000бр за всеки обем съвместими с предлаганите пипети. | брой | 1
61 | Настолен автоклав с обем до 30 литра с мин. 3 програмни температури - 94, 121, 134С; | Лабораторен настолен хоризонтален автоклав. Автоматичен, електро-механичен контрол с микропроцесорен котрол Блокиране на вратата, зависещо от температурата и налягането Защитно устройство за нивото на водата и температурата Камера от неръждаема стомана 316L 6 индивидуални програми като стандарт RS232 порт Температурен диапазон 60 ... 138оС Таймер за задаване на време 1 ... 99 мин Регулиране на температура налягане от контролен панел Окомплектован с температурни датчици и манометри | брой | 1
62 | Ножица за клони с телескопична дръжка; | Телескопичната ножица за клони с разминаващи се остриета напълно закалени и двойно скосени. Контра острие с издълбан жлеб за задържане на клона от изплъзване, който има специално покритие против полепване на листна и дървесн маса. Масивно рамо от щампована стомана с пружинен механизъм, който подпомага за всеки сряз, като позволява да бъдат отрязани клони с дебелина до 40 mm. Дължина на ножиците: до 400 mm; Тегло: до 1500 грама. Регулириум отвор за рязане на клони с диаметър от минимум 25 mm; Ножицата да се предложи с телескопичен прът с дължина до 5 m. | брой | 1
63 | Ножица овощарска; | Професионална овощарска ножица за рязане на сухи или стари клони, тип гилотина (наковалня). Горното острие да е закалено и заострено (двойноскосено), а долното е изработено от здрава сплав, алуминий или друга материя, широко (наковалня) незаострено. Дръжките да са от брандирана пресована стомана с закопчаващ механизъм в края, извити, така че да пасват на дланта. Дължина на ножицатат да е до 25 mm, Диаметър на рязане: над 15 mm; Тегло: до 300 гр. | брой | 1
64 | Охлаждаща центрофуга с набор от ротори за епруветки от 10 мл, 1,5 мл, 50 мл.; | Охлаждаща центрофуга с набор от ротори за епруветки от 10 мл, 1,5 мл, 50 мл.; Механизъм за подмяна на роторите без инструменти. Безчетков мотор без необходимост от поддръжка - Максимална скорост (при летящ ротор): мин. 4300 об/мин; - Макс. ускорение (при летящ ротор): мин. 3000 x g; - Температура: обхват мин.-10 ... +40 °С; - Микропроцесорен контрол с голям LED екран; - Минимум 2 Профила на ускорение/спиране: (стандарт и меко); - Програми: Минимум 3 с пряк достъп и над 90 допълнителни; - Таймер за избор на време на въртене: минимум до 9 часа и 99 минути + непрекъснато - Ниво на шума: < 56 dB; | брой | 1
65 | Петриеви блюда -стъклени диаметър 200мм; | изработени от стъкло, диаметър 200мм; | брой | 1
66 | Полипропиленов универсален статив - 5 броя; | Полипропиленов универсален статив в блокче с различен цвят за 1,5 до 2,0 мл епруветки | брой | 1
67 | Преносим комплект лабораторни принадлежности - епруветки, блюда, мензури и др.; | Метална дръжка за йози с дължина 18 см | брой | 1
|  | Памук | брой | 1
|  | шише за спирт | брой | 1
|  | ръкавици латексови | брой | 1
|  | Сгъваем трион с острие до 200 mm. Трионът е предназначен за агресивно и гладко рязане и подрязване на клони, без да ги наранява. Да е снабден със защитна блокировка, както в отворена, така и в затворена позиция. Назъбване - закалени дълги зъби с малко пространство между тях за рязане на мокра дървесина и зелени клони. Остриетата да са с с антикорозионно тефлоново покритие за защита от ръжда и намаляване на триенето. Дръжката да е изработена от пластмаса или друг подходящ материал с гумирано покритие за удобен и сигурен захват. Тегло на триона: до 300 грама. | брой | 1
|  | скалпел с дължина мин. 15 см | брой | 1
|  | пинцета | брой | 1
|  | Макетно ножче: Алуминиево тяло . Ергономичен дизайн с TPR покритие за максимално удобство . Материал на острието SK4 . | брой | 1
|  | епруветки центрифужни 50мл с капачка | брой | 1
|  | блюда за еднократна употреба | брой | 1
|  | РР мензура | брой | 1
|  | Филтърна хартия с диаметър до 90 mm груба | брой | 1
|  | Анализатор на листна маса с възможност за: • Тестване на: азот, хлорофил, температура на листото. Обхват на азотно съдържание: пълен обхват. Точност на азотно съдържание: ±5%. Обхват на хлорофила: 0.0 до 99.9 SPAD. Точност на хлорфила: ±2 SPAD. Обхват на температурата: минимум 0 до максимум 90°C. Точност на температурата: ± 0.5°C. • Недеструктивно измерване на пробите, не влияещо на растежа на растението • показване и запазване на информация за местопложението на пробата благодарение на GPS модул. • показване на резултати от минали изследвания чрез вградената памет • предоставяне на информация за наторяването и напояването. • жичен и безжичен обмен на данни към и от компютър • запазване и показване на запазените данни. Ниска консумация на ток. • Памет: до 999 измервания Тегло и размери: до 1.5 кг; до 26см*до 28см*до 15см | брой | 1
|  | Уредът да измерва N, P, K, соленост и PH в почва и торове. Да притежава функция за запаметяване на дата и час на измерването. Да запазва 1000 измервания с място за допълнителни данни (време, място, наторяване). Възможност за принтиране на датата на тестването, номер на пробата, име на пробата, съдържание на пробата, вариации и т.н. Да е с графичен LCD екран, показва данните и последователността на операцията. Уредът да е с възможност за зададаване на параметри за различни култури, добив на различни горски култури, различни торове, и автоматично да се изчисли количеството необходима тор. Батерията да е вградена с възможност за зареждане с голям капацитет. Възможност за захранване: променлив ток (AC): 80V- 240V,50Hz,); прав ток: 18V,5W (с тестер). Уредът да е снабден с анти-вибрационна система. Спектрален обхват: червена светлина 620 ±4nm , синя светлина 440±4nm , зелена светлина 520 ± 4 nm, стабилност: А < 0.003, повторяемост: A <0.005 Чувствителност: червена светлина ≥4.5 ×10-5, синя светлина ≥3.17×10-3. При измерване на N, P, K - спецификация: Точност: ±3.0 % от получения резултат. При измерване на PH - спецификация: Обхват: 1-14 pH, Грешка: ±0.1 pH. При измерване на соленост - спецификация: Обхват: 0.01% -1.00%, Грешка: ±5%. При измерване на влага - спецификация: Мерителна единица: % (m³/m³), Точност: ±2%, Обхват на измерването: 0-100%.Окомплектовка на уреда да включва: кутия с реагенти - минимум 1 брой; електрод за pH – минимум 1 бр; електрод за соленост (кондуктивност) – минимум 1 бр; захранващ кабел – минимум 1 бр; колориметрична карта – минимум 1 бр и инструкции за употреба на български език | брой | 1
|  | Влагомер за дървесина Обхват 6 до 70% влажност, с индикация за дървесен вид и температура | брой | 1 |  |  | https://ru.vwr.com/store/catalog/product.jsp?catalog_number=SIMELI0011
|  | Портативен pH метър (преносим) за измерване на pH (Range -2 to 19, Resolution 0.1/0.01, Relative Accuracy ≤ 0.01 pH (± 1 digit)), температура (0 до 99°С). Предлага се с ISO / IEC 17025 NIST проследим сертификат за калибриране |  | 1
|  | Контейнер универсален, от прозрачен полипропилен, от 100 ml, с капачна за винт, градуйран, с матиран прозорец за лесно надписване, стерилен, в индивидуална опаковка, 200 броя/оп. | брой | 1
68 | Преслеров свредел; | Свредло: с диаметър до 5.15 mm, 2 и/или 3-нишково; изработено от високо-качествена стомана на забиващото се острие с тефлоново покритие, екстрактор – от спец. неръждаема стомана, кожух – стоманен с пластифицирано синьo покритие. Дълбочина на проникване: минимум 500 mm | брой | 1
69 | Прътов трион | Прътов телескопичен моторен трион за кастрене на гъсти клони. Двигател X-TORQ разположен в задната част за по-голяма подвижност. Телескопичен вал за оптимален обхват: Да. Обем на двигателя: минимум 25 см³. Дължина на шината 25см. Тегло до 7.0 кг. | брой | 1
|  | Ръчен прътов трион комплект с телескопична дръжка. Дръжката да е изработена от алуминй с покритие от дуропласт. Наличие на затягащ винт за застопоряване на инструмента: Да. Трионът да е със специално покритие против ръжда и закалени зъби. | брой | 1
70 | Пълен набор от пипети – 10, 20, 50, 200, 1000 и 5000 µL; | Комплект от пипети с променлив обем – до 2 до 20µl, от 20 до 200µl;, от 200 до 1000µl; и макро до 5000 µl; със статив | брой | 1
71 | рН-метър; | Настолен с pH обхват: мин. -2,00 до + 16,00; - Разделителна способност: 0,1; 0,01; - Относителна точност: ± 0,01; - Калибриране: мин. 3 точки; - mV обхват: мин. ± 1600.0 mV; - RmV обхват: ± 1999.9 mV; - Разделителна способност: 0,1 mV; - Относителна точност: ± 0,2 mV; - Температурен обхват: от -5 до +105 °C; - Относителна точност: ± 0,1 °C; - Температурна компенсация: автоматична или ръчна; - Запаметяване на 50 резултата; - Функция за автоматично заключване на екрана на стабилното показание; - Статив за електрода; - Ел. адаптор и възможност pH метърът да работи и с 4 бр. батерии „АА” | брой | 1
|  | с калибрационен разтвор pH 7 - 100 ml | брой | 1
|  | с калибрационни разтвор с pH 10 - 100 ml | брой | 1
с разтвор за съхравение - 100 ml
72 | Рукан за белене на кора; | Ръчен инструмент за сваляне на кора. Нож от стомана до 30см. | брой | 1
73 | Рулетка+държач; | Рулетка 15 m с метален корпус, самоприбираща се. Държач изработен от здрава пластмаса. | брой | 1
74 | Самозалепващи се пликове | С цип, Размери 50/100 mm, изработени от полиетилен или друга подходяща материя. | брой | 1
|  | С цип, Размери 100/150 mm, изработени от полиетилен или друга подходяща материя. | брой | 1
|  | С цип, Размери 200/300 mm, изработени от полиетилен или друга подходяща материя. | брой | 1
75 | Сгъваем нож | Снабден с остриета за срязване/присаждане и за повдигане на дървесната кора. Материал на остриетата: неръждаема стомана Дължина на острието за присаждане: минимум 5 cm. Материал на ръкохватката: дърво или пластмаса | брой | 1
76 | Система за пречистване на вода | Система за пречистване на вода, мин. количество 8 литра/час с комбинирано пречистване през обратна осмоза и йонно-обменни смоли. Вграден резервоар мин.10 литра. UV лампа | брой | 1
77 | Сравнителен термохигрометър инф. точност | Термохигрометър за измерване на външна/вътрешна температура, Tepмoxигpoмeтъpът да визyaлизиpa eднoвpeмeннo влaгa и тeмпpaтypa и да peгиcтpиpa минимaлни и мaĸcимaлни cтoйнocти. C пoмoщтa нa вътpeшния ceнзop ypeдът да измepвa тeмпepaтypa в oбxвaтa oт 0 дo 50 °С. Bъншнaтa coндa да е с мин 2 м ĸaбeл за измepвaне на тeмпepaтypa и влaгa oт -20 дo 70 °С и oт 10 дo 99 %rh. Приложим при ĸoнтpoл нa тeмпepaтypaтa и влaгaтa в пoмeщeния, oфиcи, лаборатории, c цeл ocигypявaнe нa oптимaлни paбoтни ycлoвия. Уpeдът до може да бъде пoзициoниpaн нa мaca или зaĸaчeн нa cтeнa. тип нa диcплeя: LСD цифpoв мин./мaĸc. фyнĸция: дa измepвaтeлнa cĸaлa: С/F & %rh зaxpaнвaнe: бaтepии тип ceнзop: вътpeшeн & външeн ceнзop гapaнция: eднa гoдинa | брой | 1
78 | Стереомикроскоп с призматична лупа | Лаборатоен Стереомикроскоп, Порт за камера с разделяне 50vis:50doc и C-Mount 0.5x - Ръчно регулируемо увеличение 5:1 (0.8x...4.0x) с винтове от двете страни - Осезаемо Иклик) фиксиране на увеличението при 0.8x-1x-2x-3x-4x - Работна дистанция минимум 110 mm - Наклон на окулярите 45° с регулируемо междуочно разстояние 55...75 mm - Окуляри 30 mm с максимално поле 23 mm (10x/23 Br. foc) - Вградено LED осветление с контрол на интензитета Допълнително двойно K LED осветление за епи-илюминация с дъллжина на рамената мин.160 mm | брой | 1
79 | Стерилизатор; | Лаборатоерн Стерилизатор; Сух с обем 50 - 55 литра. Естествена вентилация, Прахово нанесено епоксидно защитно покритие на корпуса.Температурен обхват (°C): околната +5...220, Температурно отклонение във време (°C): макс. ±0,5 при 150 °C, Температурно отклонение в обема (°C): макс.±3.5 при 150 °C, Максимално натоварване на полиците (kg): 10, Полици включени в доставката: мин. 2 ( с възможен монтаж на 2 допълнителни) | брой | 1
80 | Стойка трипод настолна за автокл.торби; | Настолна за автоклавируеми торби с размери 200/300 мм | брой | 1
81 | Стоманен шкаф за лесно запалими разтвор; | Шкаф за лесно запалими разтвор; Пожарообезопасен, Клас на защита - мин 30 мин, с размери - 1200/2200/600 мм, ширина/височино/дълбочина. Метален корпус, с прахово нанесено епоксидно покритие. Вградена система от полици и тави за съхранение на бутилки химикали от 1 и 2.5 литра. | брой | 1
82 | Стоманен шкаф за съхранение на стъклария; | Шкаф за съхранение на стъклария; с приблизителни размери - 1200/2200/600 мм ширина/височино/дълбочина. Метален корпус, с прахово нанесено епоксидно покритие. Две плътни долни врати / две полици и две остъклени горни врати / 3 полици | брой | 1
83 | Термостат - инкубатор с естествена аерация 50 л; | Термостат микробиологичен с температурен диапазон 5°С над стайна температура – 70°С, точност 0,2°С - микропроцесорен контрол с дигитален дисплей - защита от прегряване с видима аларма - електронен таймер 0-99,9 h, 230 V, 1200 W Инкубатор с естествена циркулация на въздуха за всички стандартни инкубатори приложения.Уредът да е с камера от неръждаема стомана • Настройка на температурата на стъпки от 0,1 ° C • Вграден таймер от 0 до 999 min или 0 - 99,9 часа или непрекъснат режим • Отвор за въздух на гърба на уреда с ръчно регулиране - пързалка • Самостоятелно регулируемо устройство за температурна защита Клас 3.1 с визуална аларма, съгласно DIN 12880 | брой | 1
84 | Термостат с естествена вентилация 30 л; | Термостат микробиологичен с температурен диапазон 5°С над стайна температура – 70°С, точност 0,2°С - микропроцесорен контрол с дигитален дисплей - защита от прегряване с видима аларма - електронен таймер 0-99,9 h, 230 V, 1200 W - вътрешен (работен) обем минимум 30 l - вътрешни размери (дължина х ширина x височина) 600 х 480 х 400 - външни размери (дължина х ширина x височина) 820 х 760 х 732 - тегло не повече от 70 kg | брой | 1
85 | Томограф за дървета със специлизиран софтуер; | Неинвазивен уред за измерване на състоянието и устойчивостта на дървесината Време за измерване до 20 мин. Възможност за изобразяване на резултатите чрез лесна за разчитане графика, даваща информация за обема и местоположението на уврежданията и механичния състав на дървесината Водоустойчивост на уреда, позволяваща работа при дъжд Апаратура с възможност за самокалибрация Възможност за оценка на кореновата система Възможност за поставяне на устройства - точките за възпроизвеждане на звуков сигнал и добиване на информация при обследване с растояние до 25 м. Възможност да се извърши обследване с до 50 точки на възпроизвеждане на звуков сигнал и добиване на информация. Възможност за вариране в броя и позициите при поставянето на сензори за възпроизвеждане на трептене, с цел обследването на по-сложни по форма сечения. Способи/пирони, спомагащи преминване на корковия слой и достигане до беловината, дори и при видове с по-дебела кора Минимум 50 броя с размери минимум 80х минимум 3,5мм Минимум 10 броя с размери минимум 140х минимум 3,5мм Издържливост на батерията минимум 12 часа Възможност за позициониране на батерията на растояние до 15 м, с цел улеснение на работата на оператора. За предпочитане Bluethooth връзка Възможност за обработване на повече от едно обследвания едновременно Възможност за работа с компютър с операционна система Windows Възможност за зареждане на устройството по време на предвижване от обект на обект (зарядно за кола) Възможност за изграждане на верига между отделните устройства - точки за измерване чрез свързване чрез кабели Възможност за удължаване на кабелите между отделните точки Възможност да се проверяват кабелите/връзката между отделните устройства за възпроизвеждане на звуков сигнал Възможност за окомплектоване на апаратурата за лесно и сигурно транспортиране от обект на обект. Гаранция на апаратурата минимум 1г. | брой | 1
86 | Хартиени капкови уловители; | За приложение при контрол на пръскане на насаждения и горски култури. Изработени от хартия или други подходящи материи. | брой | 1
87 | Хладилна витрина със стъклена врата - 290 л; | За лабораторни нужди със стъклена врата - до 290 л; Възможност за контрол на температура и аларма | брой | 1
88 | Хладилни чанти с охладители - мин 25 л обем; | Хладилна часнта с 3 броя охладители - мин 25 л обем; Време за поддържане на охлаждаща температура минимум 24 часа. Възможност за електрическо захранване 12V за автомобил: да. | брой | 1
89 | Хладилник с камера на - 20 0С - вместимост 300 л; | Хладилник, снабден с камера замръзяваща до - 20 0С с мин 70 литра вместимост; обща вместимост на хладилника до 300 л; | брой | 1
90 | Цапина; | За преместване и изтегляне на дървени трупи. Назъбена задна част за по-добър захват на замръзнала дървесина. Дръжка от дърво. | брой | 1
91 | Цифров анемометър (Ветромер); | размери: дължина до 11 cm; широчина 5,8 mm и височина 2,0 cm; точност +-5%; тегло 100 грама; работен температурен диапазон: мин. 10 максимум до 45 градуса С; диапазон на скоростта на вятъра 0-30 м/ сек. | брой | 1
92 | Цифров фотоапарат; | Минимални изисквания към цифровия фотоапарат: ДИСПЛЕЙ: Визьор: покритие (вертикално/хоризонтално) Приблиз. 100%; Преглед на дълбочината на рязкост:Да; Възпроизвеждане: Единично изображение с информация (2 нива, група от 4/9 изображения, възможност за редактиране на видео; Изображение: по - голяма от 20 мегапиксела; Цвят минимум 14 битов; Формат на изображенията: JPEG: Фина, Нормална (съвместимост с Exif 2.21 [Exif Print]) / Система Design rule for Camera File (2.0),RAW: RAW, M-RAW, S-RAW, съвместимост с Digital Print Order Format [DPOF] версия 1.1; Резолюция при запис на изображенията: JPEG 3:2: (L) 5472x3648, (M) 3648x2432, (S1) 2736x1824, (S2) 1920x1280, (S3) 720x480JPEG 4:3: (L) 4864x3648, (M) 3248x2432, (S1) 2432x1824, (S2) 1696x1280, (S3) 640x480JPEG 16:9: (L) 5472x3072, (M) 3648x2048, (S1) 2736x1536, (S2) 1920x1080; Видео запис: MOV (видео: H.264 или MP4: вътрекадрова / междукадрова компресия, звук: линейна ИКМ с H.264, AAC с MP4, нивото на запис да може да се настройва ръчно от потребителя)1920 x 1080 (59,94, 50 fps) междукадрова компресия1920 x 1080 (29,97, 25, 24, 23,98 fps) с максимална продължителност до 25 min; ОПТИКА: Увеличение на фокусното разстояние спрямо 35mm стандарт: минимум 1.6х, Стабилизация на изображението: да; Фокус: Режими на работа: Интелигентен AF, AF при единичен кадърk Следящ обекта AF, Автоматичен избор: минимум 65 AF точки, Ръчен избор: една AF точка (65 точки от кръстовиден тип, 21 или 9 избираеми точки), Ръчен избор: Точков AF, Ръчен избор: Широка зона AF. AF точките да могат да бъдат избрани отделно за снимане с вертикална и хоризонтална ориентация; Светкавица: Вградена светкавица:Да; в окомлектовката да бъдат включени 2 броя обективи: 1 брой нормален обектив; Тегло: до 200 грама; минимално разстояние (макро): до 0.35 m; Резба за филтър: 49; съвместимост с предлагания цифров фотоапарат: да; фокусно разстояние: до 50 mm; Максимално увеличение (x) до 0,21; 1 брой универсален ултразум обектив; Тегло: до 500 g; VC оптична стабилизация; Повишена защитеност от въздействието на атмосверните влияния; 7 ламелна закръглена бленда; Мин. Разстояние (макро): 49 cm (1/4); Резба за филтър: 62 mm; Съвместимост с предлагания цифровия фотоапарат: Да; Фокусно разстояние: до 350 mm; чанта за пренос на съвместима с предлагания цифров апарат и с вместимост позволяваш преноса на обективите. | брой | 1
93 | Шкаф с отвод за химикали. | Метален корпус, с прахово нанесено епоксидно покритие. Приблизителни размери - 1200/2200/600 мм ширина/височино/дълбочина Минимум 4 полици с възможно натоварване мин.10 кг. Пластмасови тави за предпазване от разлив, С механизъм за заключване и дължина на отвода до 4 метра. | брой | 1

## Prilojenie4
Списък с техническа спецификация на средства, методи и технологии за специализирани наблюдения за предотвратяване проявата
на каламитет и епифитотия и контрол числеността на популациите, съгласно приложение №4 към Условията за кандидатстване
номер | Средства, методи и технологии за специализирани наблюдения за предотвратяване проявата на каламитет и епифитотия и контрол числеността на популациите | техническа спецификация | мярка | количество | единична цена в лева без ДДС | единична цена в лева с ДДС
1 | Безпилотна летателна система - самолет, снабдена с мулти-спектрални камери за наблюдение и заснемане на горски територии, снабдена със специализиран софтуер | Дистанционно управляем летателен апарат; Вертикално излитащ и кацащ с фиксирано крило (тип самолет); Полетно време – над 80 минути; Разпереност – повече от 3 но не повече от 4 м; Полезен товар - минимум 1,9 кг; Резистентност на вятър – 12 м/с; Площ за заснемане с един полет – минимум 600 ha при 2,5 cm/px; 3 комплекта акумулатори Дистанционно управление; Мобилна зарядна станция; Оборудване за заснемане: Мултиспектрална камера – минимум 6 отделни спектъра, RGB камера - минимум 40 Mpx; Куфар за транспорт на оборудването; Софтуер за обработка и анализ на заснетите изображения – клауд решение | бр | 1
2 | Безпилотна летателна система дистанционно управляем летателен апарат, снабден с моно- и мулти-спектрални камери за наблюдение и заснемане на горските територии, снабдени със специализиран софтуер | Вертикално излитащ и кацащ летателен апарат тип мултикоптер; дистанционно управляем: Да; Полетно време – над 15 минути; Мултиспектърна камера - минимум пет спектъра, максимум 8 см/пиксел от 120 м; полезен товар - повече от 9 кг. / литра; резистентност на вятър – 12 м/с; възможност за авио - химично разпръскване: Да, площ за пръскане за работен час – мин. 20 дка; акумулаторни комплекти: минимум 3 броя; наличие на дистанционно управление: Да; наличие на мобилна зарядна станция: Да | бр | 1